**«Послуги з технічного обслуговування дизельних генераторів» (ДК021:2015:50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки)**

**Відкриті торги з особливостями.**

**Оголошення про проведення закупівлі послуг.**

Внаслідок постійних обстрілів ворогом об’єктів критичної інфраструктури, через дефіцит електроенергії в системі, здійснюються аварійні та планові відключення електричної енергії в усіх областях України. За таких обставин, є актуальним питання налагодження безперебійного електропостачання з метою забезпечення належних умов праці працівників прокуратури.

У 2022 році в Окружній прокуратурі міста Суми та Сумській обласній прокуратурі встановлені потужні дизельні генератори, які працюють ефективно тривалий час (приблизно 250 мотогодин роботи). Згідно з графіком, який рекомендовано заводом-виробником, необхідно провести чергове технічне обслуговування (далі – ТО) згаданих генераторів. Завдяки проведенню своєчасного ТО можна уникнути аварійних ситуацій під час експлуатації генераторів та заощадити значні бюджетні кошти на їх ремонт.

З метою проведення чергових ТО генераторів є наявна потреба у здійсненні закупівлі послуг за предметом закупівлі «Послуги з технічного обслуговування дизельних генераторів» (ДК021:2015:50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки).

Дата оприлюднення оголошення про закупівлю: 23 липня 2024 року 11:00 год. за київським часом.

Звернення за роз’ясненнями: до 28 липня 2024 року 00:00 год за київським часом.

Оскарження умов закупівлі: до 28 липня 2024 року 00:00 год за київським часом.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 31 липня 2024 року 00:00 год за київським часом.

Очікувана вартість: 54520,00 UAH з ПДВ.

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 545,20 UAH з ПДВ.

Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 1,00 %.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Розділ І. Загальні положення** | |
| 1 | 2 | 3 |
| **1** | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог [Закону](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2289-17) України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922 -VІIІ з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів  з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (далі – Особливості).  Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), постанові Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 166 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків» і в Особливостях. |
| **2** | **Інформація про замовника торгів** |  |
| 2.1 | повне найменування | Сумська обласна прокуратура |
| 2.2 | місцезнаходження | вул. Герасима Кондратьєва, буд. 33, м. Суми, 40000. |
| 2.3 | прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповно-важених здійснювати зв’язок з учасниками | ПІБ: Іванов Сергій Васильович;  посада: головний спеціаліст відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб Сумської обласної прокуратури, уповноважена особа.  Адреса: вул. Герасима Кондратьєва, буд. 33, м. Суми, 40000, тел. +380664590187, електронна пошта: sergey\_ms31@ukr.net |
| **3** | **Процедура закупівлі** | Відкриті торги (з особливостями) |
| **4** | **Інформація про предмет закупівлі** |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | **«Послуги з технічного обслуговування дизельних генераторів»**  **(ДК021:2015:50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки)** |
| 4.2 | опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції | Закупівля здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому, без поділу на окремі частини (лоти). |
| 4.3 | кількість товару та місце його поставки або місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги, їх обсяги | Місце, де повинні бути надані послуги:  - вул. Герасима Кондратьєва, 33, м. Суми, 40000;  - вул. Герасима Кондратьєва, 79, м. Суми, 40000;  Обсяг наданих послуг**: 2 послуги** (див. додаток 3 до тендерної документації) |
| 4.4 | строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг | **до 31 грудня 2024 року** |

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВІДПОВІДНА ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ.**

**«Послуги з технічного обслуговування дизельних генераторів»**

**(ДК021:2015:50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки)**

**Основні вимоги до якості послуг.**

1. Послуги з технічного обслуговування (**ТО 2 - 250 мотогодин)** дизельних генераторів (далі - Обладнання) надаються у місті Суми на підставі заявки замовника.

Виконавець надає послуги у відповідності до державних стандартів, діючих в Україні нормативно-правових актів та нормативних документів, якими встановлюються вимоги до якості послуг з технічного обслуговування такого виду Обладнання, експлуатаційної, ремонтної документації, а також згідно з вимогами нормативних документів заводу-виробника відповідної одиниці Обладнання, щодо якої надаються послуги.

1. Результат надання послуги - виконання Регламенту планових послуг з технічного обслуговування Обладнання в повному обсязі.
2. Виконавець/надавач послуг за власні кошти, забезпечує працівників спецодягом, взуттям, засобами індивідуального захисту та забезпечує дотримання Правил пожежної безпеки в Україні та інших нормативних документів з охорони праці працівниками, під час надання послуг з технічного обслуговування Обладнання.
3. До складу послуг з технічного обслуговування Обладнання належать:

* регламентні послуги, перелік яких визначається відповідно до таблиці №2 додатка 3 до тендерної документації (цього додатка);
* виїзд працівників виконавця до відповідного підрозділу замовника за місцезнаходженням Обладнання, що наведено в заявці;
* відправка та повернення Обладнання до/з сервісного центру виконавця у випадках, коли обстеження або обслуговування, або відновлення Обладнання неможливо виконати за місцем його розташування;
* визначення належного рівня технічного стану Обладнання та його складових частин;
* обстеження (діагностика) Обладнання у випадку його несправності, визначення причини виходу з ладу та складання акта технічного обстеження;
* чистка від пилу та бруду внутрішнього простору Обладнання та інші регламентні роботи по технічному обслуговуванню, необхідні для підтримання Обладнання в справному стані;
* здійснення налаштування, регулювання та тестування Обладнання;
* послуги по заміні витратних матеріалів, необхідних для відновлення справності Обладнання.

1. Найменування Обладнання (виробник ТОВ «ЕКВІВЕС»):

* Дизельний генератор закритого типу ЕКV-DS-77E3/SR – 1шт.
* Дизельний генератор закритого типу ЕКV-DS-12000E3/S – 1шт.

1. Під час здійснення надавання послуг повинні використовувати тільки якісні сертифіковані матеріали та вироби, погоджені із замовником.
2. Перелік та обсяги послуг по технічному обслуговуванню та ремонту Обладнання зазначені в таблиці №1.

**Перелік та обсяги послуг по технічному обслуговуванню та ремонту Обладнання.**

**Таблиця 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування послуг** | **Одиниці виміру** | **Кількість** |
|  |
|  | «Послуги з технічного обслуговування дизельного генератора за адресою: вул. Герасима Кондратьєва, 33, м. Суми, 40000 » | Послуга | 1 |  |
|  | «Послуги з технічного обслуговування дизельного генератора за адресою: вул. Герасима Кондратьєва, 79, м. Суми, 40000» | Послуга | 1 |  |

1. Послуги по технічному обслуговуванню Обладнання надаються виконавцем протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту надання заявки замовником.
2. Регламент планових послуг з технічного обслуговування Обладнання зазначений в технічній специфікації (таблиця № 2 додатка 3 до тендерної документації).

**Технічна специфікація**

**Таблиця 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **ТО 2 - 250 мотогодин** | **Регламент планових послуг з технічного обслуговування Обладнання** |
| **+** | Заміна олії та масляних фільтрів |
| **+** | Заміна паливних фільтрів |
| **+** | Перевірка температури відкриття термостату |
| **+** | Перевірка натягувача та зносу ременя |
| **+** | Перевірка та регулювання теплових зазорів клапанів та форсунок |
| **+** | Перевірка вентиляційної труби картера |
| **+** | Перевірка патрубків та з'єднань системи впускного повітря |
| + | Злив конденсату з паливного фільтра сепаратора |
| **+** | Перевірка стану кріпильних та електричних з'єднань |
| **+** | Перевірка отворів силового генератора |
| **+** | Обслуговування акумуляторних батареї |
| **+** | Перевірка з'єднань системи випуску відпрацьованих газів |
| **+** | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів та покажчиків на пульті керування |
| **+** | Перевірка крилатки турбонадува |

Примітка 1: Поміткою «+» в таблиці №2 зазначено необхідність виконання відповідної операції з технічного обслуговування.

***Примітки 2:***

*Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, то після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

**Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі методом порівняння ринкових цін.**

**«Послуги з технічного обслуговування дизельних генераторів»**

**(ДК021:2015:50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки).**

Основним методом визначення очікуваної вартості предмета закупівлі є метод порівняння ринкових цін.

Метод порівняння ринкових цін – це метод визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, який використовує дані ринку, а саме загальнодоступну відкриту цінову інформацію та інформацію з отриманих прайс-листів і комерційних пропозицій на момент дослідження ринку.

Для аналізу цін використовувалася електронна система закупівель Prozorro. Електронною поштою надіслано не менше 3 (трьох) запитів надавачам послуг.

Отриманий масив цінових данних.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Учасник 1 | Учасник 2 | Учасник 3 |
| 53160 гривень | 60000 гривень | 50400 гривень |

Відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі, сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, очікувана ціна за одиницю, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, розраховується за такою формулою:

**Цод** **= (Ц1** **+… + Цк) / К,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| де: | **Цод** | - | очікувана ціна за одиницю; |
|  | **Ц1**, Ц**к** | - | ціни, отримані з відкритих джерел інформації, приведені до єдиних умов; |

Розрахунок.

Цод1= (53160+60000+50400)/3= 54520 грн. Приймаємо – 54520 грн.

Очікувана вартість, розрахована методом порівняння ринкових цін:

**Очікувана вартість всієї закупівлі: 54520 гривень з урахуванням податку за додану вартість.**